|  |
| --- |
| Ilość wykonywanych badań zgodnie z harmonogramem w 2018 roku na Pływalni w Morąguul. K. Wyszyńskiego 8 14-300 Morąg |
| Lp. | Nazwa Analizy wody basenowej | ilość próbek  | cena jednostkowe (brutto) | cena za wszystkie próbki (brutto) |
| 1 | Liczba Escherichia coli ( ) jtk/100ml | 147 |  |  |
| 2 | Liczba Pseudomonas aeruginosa ( ) jtk/100 ml | 147 |  |  |
| 3 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +- 2oC po 48 h | 88 |  |  |
| 4 | Legionella SP. ( )jtk/100ml | 64 |  |  |
| 5 | Mętność  | 69 |  |  |
| 6 | Chloroform (od 0,0010 do 0,25) mg/l  | 33 |  |  |
| 7 | Suma THM (od 0,0010) mg/l | 33 |  |  |
| 8 | Azotany dla wody z Pływalni | 33 |  |  |
| 9 | Utlenialność dla wody z Pływalni  | 136 |  |  |
| 10 | Chlor wolny (od 0,05 do 500) mg/l | 147 |  |  |
| 11 | Chlor związany mg/l | 147 |  |  |
| 12 | Potencjał utleniający – redukcyjny (redoks) | 147 |  |  |
|  Całkowity koszt oferty (brutto) |

Data i podpis osoby upoważnionej

……………………………………………………………