## Munka1
1 | Atirion D-L RPV 1200 3300-840 ET | 3300 lm | 31W | 113 lm/W | 4000 K | UGR < 19 | 35.000 | IP20 | ENEC
2 | Atirion D-L RPV 1500 4000-840 ET | 4000 lm | 38W | 111 lm/W | 4000 K | UGR < 19 | 35.000 | IP20 | ENEC
3 | Atirion D-L RSV 1500 5200-840 ET | 5200 lm | 52W | 110 lm/W | 4000 K | UGR < 19 | 35.000 | IP20 | ENEC
4 | Combial 20-RB8R/3500-740 1G1W ET | 3500 lm | 32W | 109 lm/W | 4000 K |  | 50.000 | IP65 | CE
5 | Limaro WD2 1400-840 ET | 1400 lm | 16W | 91 lm/W | 4000 K | IK10 | 35.000 | IP65 | CE
6 | Limaro WD2 2000-840 ET | 2000 lm | 23W | 91 lm/W | 4000 K | IK10 | 35.000 | IP65 | CE
7 | Olexeon 1200 B 4000-840 ET | 4000 lm | 36W | 111 lm/W | 4000 K | PMMA | 35.000 | IP66 | ENEC
8 | Olexeon 1500 B 6000-840 ET, | 6000 lm | 53W | 108 lm/W | 4000 K | PMMA | 35.000 | IP66 | ENEC
9 | Siella G4 D2 OTA19 LED3400-840 ET | 3400 lm | 35W | 109 lm/W | 4000 K | UGR < 19 | 35.000 | IP40 | CE
10 | Siella G4 D3 OTA19 LED4000-840 ET | 4000 lm | 40W | 110 lm/W | 4000 K | UGR < 19 | 35.000 | IP40 | CE
TABLICA | 7650A LED5500-840 ET | 5500 lm | 41W | 146 lm/W | 4000 K | ASY | 50.000 | IP20 | CE
AW1 | ITECH M2/302/M/AT | 2W | 3H | otwarta | AT | IP65 | CNBOP
AW2 | ITECH C1/302/M/AT | 2W | 3H | korytarz | AT | IP65 | CNBOP
AW3 | ITECH S1/302/M/AT | 2W | 3H | otwarta | AT | IP65 | CNBOP
AW4 | ONTEC S W1/302/COLD/M/AT + uchwyt zewn. | 2W | 3H zewn | ASY | AT | IP65 | CNBOP
EW1 | ONTEC S M1/301/M/AT | 1W | 3H | 1str | AT | IP65 | CNBOP
EW2 | ONTEC S M1/301/M/AT + flaga | 1W | 3H | 2str | AT | IP65 | CNBOP