Morąg dnia 08.12.2021 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

1. **Nazwa zadania:**

**Sukcesywne badania jakości wody w obiekcie: Pływalnia ,,Morąska Perła’’**

 **14-300 Morąg, ul. K. Wyszyńskiego 8 w 2022 roku.**

1. **Nazwa i adres Zamawiającego**

 **Gminy Morąg Urząd Miejski 14-300 Morąg ul. 11 Listopada**

 **Pływalnia ,,Morąska Perła’’ 14-300 Morąg ul. K. Wyszyńskiego 8**

1. **Tryb udzielenia zamówienia**

Z uwagi na fakt, iż wartość szacowania niniejszej usługi nie jest równa i nie przekracza równoważności kwoty 130 tys. zł netto zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) postepowanie to nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

**IV. Opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie obejmuje sukcesywne badania jakości wody. Badania wykonywać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015 poz. 2016) Szczegółowy zakres usług został określony w załączonym formularzu. Ilość poszczególnych badań, wskazana w formularzu, została oszacowana przez Zamawiającego na potrzeby porównania ofert zgodnie z jego obecną wiedzą na temat zakresu, do którego wykonywania jest obowiązany. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości badań w poszczególnych pozycjach, w przypadku nałożenia na Zamawiającego wymagań szczególnych przez jednostki zewnętrzne lub zdjęcia obowiązku kontroli w jakiejś części.

W ramach realizacji usługi wycenić należy:

 - pobór próby przez Wykonawcę w obiekcie Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem Zamawiającego,

- wykonanie pomiaru parametrów: potencjał redox, chlor wolny, chlor związany na miejscu, w punkcie poboru prób mikrobiologicznych, jednocześnie z poborem prób do badań laboratoryjnych.

 - dostarczenie próby do laboratorium przez Wykonawcę,

 - zrealizowanie przez Wykonawcę badania, poparte sporządzonym sprawozdaniem

 - dostarczenie wyników badania (sprawozdania) Zamawiającemu w formie uzgodnionej z przedstawicielem Zamawiającego: e-mail oraz w ślad za nią pisemna wysłana pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego, za potwierdzeniem zwrotnym), w terminie niezwłocznym po jego wykonaniu, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po zakończeniu badania - adekwatnie do specyfiki badania.

Wszystkie etapy badania pozostają w kompetencji Wykonawcy i Wykonawca jest odpowiedzialny za ich przeprowadzenie wg procedury wymaganej przepisami prawa, normami, wytycznych systemu akredytacji etc.

 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wykonywanie usługi w innym obiekcie na własny koszt w przypadku awarii w podstawowym miejscu wykonywania usługi (zapasowe laboratorium).

Zamawiający wymaga akredytacji na każde z badań objętych zakresem. Wykonawca może realizować usługi samodzielnie lub przy pomocy podwykonawców. Fakt realizacji całości lub części zadania przez podwykonawców należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym przedstawiając w tym celu pisemne zgłoszenie podwykonawcy i uzyskać akceptację Zamawiającego. Fakt wykonywania części usług przy pomocy podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za rzetelność i terminowość realizacji zadania.

 Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy użyciu swojego potencjału technicznego i pracowników, posiadanego sprzętu i materiałów przez siebie dostarczonych.

 Rozliczenie realizacji przedmiotu oferty dokonane będzie kosztorysowo, na podstawie faktycznie zrealizowanej ilości usług. Należności będą realizowane miesięcznie w oparciu o ceny jednostkowe ujęte w ofercie wykonawcy. Należność uregulowana zostanie na podstawie faktury VAT, z odroczonym terminem płatności na okres 30 dni. Podstawą do wystawienia faktury będzie każdorazowo zestaw sprawozdań z przeprowadzonych badań, dla których Wykonawca dysponuje potwierdzeniem dostarczenia do Zamawiającego.

 **V. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania**

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, posiadający wymaganą wiedzę i doświadczenie. W szczególności o udzielenie Zamówienia może się ubiegać wykonawca, który wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje minimum jedną główną usługę w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów na potwierdzenie właściwego ich wykonania.

 2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, posiadający wymagany potencjał techniczny. W szczególności o udzielenie Zamówienia może się ubiegać wykonawca który wykaże, iż dysponuje laboratorium, które uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015 poz. 2016).

 Za spełnienie niniejszego warunku uznane zostanie wykazanie posiadania akredytacji na wszystkie badania ujęte w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015 poz. 2016). Niniejszy zakres usług może być realizowany zarówno w ramach jednego jak i kilku laboratoriów.

Niewykazanie spełnienia któregoś z warunku określonych powyżej skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania Zamawiający uzna za odrzuconą.

 **VI. Rodzaj i opis kryterium którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert:**

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ujętym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o powyższe kryteria tj. najniższą cenę.

 **VII. Sposób obliczenia ceny:**

Cena przedmiotu oferty jest ceną kosztorysową. W formularzu oferty należy wpisać cenę wynikającą z podsumowania formularza asortymentowo-cenowego.

 Załączony do zapytania formularz stanowi kalkulację zakresu zadania oszacowaną przez Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy pozostaje zawarcie w wycenie zadania, wszelkich kosztów, których ujęcie uważa za konieczne na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia.

W cenie przedmiotu oferty należy uwzględnić wszelkie pozostałe czynniki cenotwórcze, w tym koszty, których poniesienie będzie konieczne do właściwej realizacji zadania takie jak: koszty dojazdu, transportu i poboru prób, zakupu i utrzymywania w odpowiedniej kondycji odczynników laboratoryjnych, zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy etc. Wszelkie dodatkowe koszty, które Wykonawca uważa za konieczne należy ująć w pozycjach poszczególnych badań. Oferty nie obejmujące wszystkich pozycji formularza asortymentowo-cenowego zostaną odrzucone.

 **VIII. Termin i miejsce realizacji zamówienia**:

Zamówienie realizowane będzie zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego ujętymi w harmonogramie badań, adekwatnie do bieżących potrzeb (ewentualne wymagane badania dodatkowe/potwierdzające etc.) przez okres 12 m-cy od dnia podpisania umowy. Wymagane jest, aby prowadzenie prac realizowane było przy ścisłej współpracy z obsługą techniczną obiektu w celu zachowania możliwie najmniejszej uciążliwości dla prawidłowości jego działania.

**IX. Sposób przygotowania ofert:**

 Oferty należy składać w formie papierowej, w języku polskim. Oferta winna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej. Jeśli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów firmy, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do jej podpisania.

 Oferta winna zawierać:

 Formularz oferty –opatrzony podpisem osoby upoważnionej

 Formularz asortymentowo-cenowy – wypełniony i podpisany

 Dokumenty rejestrowe Wykonawcy.

 Wykaz zrealizowanych głównych usług – zawierający co najmniej jedną usługę stanowiącą potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia przez Wykonawcę.

 Świadectwo (potwierdzenie) akredytacji dla wszystkich rodzajów badań wymienionych w zakresie niniejszego zapytania.

 Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 Zamawiający w toku badania i oceny ofert wezwie wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.

 Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie, informując wykonawcę o wprowadzonej poprawce. Za oczywistą pomyłkę pisarską nie mogą być uznane w szczególności: elementy stanowiące kryterium oceny tj. ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów badań.

**X. Termin, sposób i miejsce składania ofert:**

Oferty należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Zamawiającego tj:

**Pływalnia ,,Morąska Perła’’ 14-300 Morąg ul. K. Wyszyńskiego 8**

 **Oferta na zadanie: Sukcesywne badania jakości wody**

 Oferty, które wpłyną po terminie mogą nie być rozpatrywane.

**XI. Termin składania ofert 27.12.2021 godzina 15:00**

 Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w ciągu 7 dni od dnia złożenia ofert. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zaproszenie do zawarcia umowy. Wszelkich informacji na temat niniejszego zapytania udziela: Szymon Krysiński telefonicznie **500-008-147** lub pod adresem e-mail: **sz.krysinski@morag.pl**

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania.

 Załączniki: Formularz asortymentowy, harmonogram badania wody.